Министерство образования и науки Красноярского края

краевое государственное профессиональное бюджетное образовательное учреждение

«Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « ОП 17 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ»

для студентов специальности

20.02.04 «Пожарная безопасность»

Красноярск 2022

Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом СПО по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность».

.

| ОДОБРЕНО Старший методист ______________Т.В. Клачкова «___»________________ 202__г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ____________М.А. Полютова «30» сентября 2022г. |
| --- | --- |

РАССМОТРЕНО

на заседании ЦК преподавателей

профессионального цикла технического профиля

Протокол №1 от «26» сентября 2022 г.

Председатель ЦК __________________ /И.С. Богданова /

АВТОР: А.Р. Кырова, преподаватель КГБПОУ «ККРИТ»,

ПРОВЕРЕНО

Методист

______________Е.И. Макарова

«___»________________ 202__г

содержание

1.	паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ»                                                                 4

2.	Структура и содержание учебной дисциплины «ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ»                                                                 6

3.	условия реализации программы дисциплины «ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ»                                                               13

4.	Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины «ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ»                                                               15

# паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ»

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ » предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по специальности «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».

1.2.	Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина относится к профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.

  - Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Рабочая программа ориентирована на достижение следующей цели – сформировать у обучающихся теоретические знания и практические навыки по дисциплине «ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ».

После изучения дисциплины, обучающиеся должны

уметь:

- производить расчеты насосно-рукавных систем с различными способами подачи воды на тушение пожара;

- производить расчеты насосно-рукавных систем с лафетными стволами и определять количество пожарных машин для нужд перекачки;

- проводить обследование пожарных гидрантов, а проверять их на работоспособность.

знать:

-системы наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

-  классификацию противопожарного водоснабжения;

- нормативные требования по расходам воды на пожаротушение

для различных объектов, величины свободных напоров в водопроводах;

- виды, способы и схемы подачи воды к месту пожара с ручными и

лафетными стволами, а также методики расчета насосно-рукавных систем;

- принципиальную схему размещения инженерно-технического оборудования в насосных станциях низкого и высокого давления, их работу при пожаре. Режимы работы насосных станций до пожара и во время пожара.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.2. | Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. |
| ПК 1.3. | Организовывать действия по тушению пожара. |
| ПК 2.1 | Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения . |
| ПК 2.2 | Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения учебных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в учебной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зоне пожара. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

  - Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа;

самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

- Структура и содержание учебной дисциплины «ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАЮЖЕНИЯ»

  - Объём учебной дисциплины «ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ » и виды учебной работы по семестрам

| Вид учебной работы | Объем часов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по дисциплине | 1 семестр (9 кл.) | 2 семестр (9 кл.) | 3 семестр (9 кл.) | 4 семестр (9 кл.) | 5 семестр (9 кл.) | 6 семестр (9 кл.) | 7 семестр (9 кл.) | 8 семестр (9 кл.) |
|  |  |  |  | 1 семестр (11 кл.) | 2 семестр (11 кл.) | 3 семестр (11 кл.) | 4 семестр (11 кл.) | 5 семестр (11 кл.) | 6 семестр (11 кл.) |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теория | 44 |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
| лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| практические работы | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| контрольные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| самостоятельные ПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| курсовая работа (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консультация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка докладов | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| анализ источников | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| Работа с учебной литературой | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| Индивидуальный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая аттестация в форме | ДЗ |  |  |  | ДЗ |  |  |  |  |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Водоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | Классификация систем водоснабжения. Схемы водоснабжения населенных пунктов. Схемы водоснабжения промышленных предприятий | 4 | ОК1-10 ПК1.2-2.2 |
|  | Практическое занятие №1. Изучение правила технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 4 |  |
| Тема 2. Напоры и расходы воды в наружных водопроводах | Содержание учебного материала | 14 |  |
|  | Основные категории водопотребителей. Свободные напоры в наружных водопроводах. Нормативные расходы воды на наружное пожаротушение. Расходы воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. Режим водопотребления. | 6 | ОК1-10 ПК1.2-2.2 |
|  | Практическое занятие №2. Работа с нормативной документацией. Практическое занятие №3. Расходы воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа | 4 |  |
| Тема 3. Методика расчета насосно-рукавных систем | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | Способы подачи воды к месту пожара. Методы определения напора на насосе. Определение расхода воды по заданному напору. | 2 | ОК1-10 ПК1.2-2.2 |
|  | Практическое занятие №4. Определение предельной длины рукавных линий. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 4 |  |
| Тема 4. Параллельная и последовательная работы пожарных насосов | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | Основные схемы подачи лафетных стволов. Расчет насосно-рукавных систем с подачей лафетных стволов. Схемы перекачки воды. | 6 | ОК1-10 ПК1.2-2.2 |
|  | Практическое занятие №5. Расчет требуемого количества пожарных машин для перекачки воды. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 4 |  |
| Тема 5. Насосные станции | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | Назначение, виды, классификация, схемы, работа, автоматизация. Режимы работы насосных станций до пожара и во время пожара. | 2 | ОК1-10 ПК1.2-2.2 |
|  | Практическое занятие №6. Режимы работы насосных станций до пожара и во время пожара. Практическое занятие №7 . Изучение требований СНиП к насосным станциям. Практическое занятие № 8. Особенности работы насосных станций 1-го подъема | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа | 4 |  |
| Тема 6. Запасно-регулирующие емкости для хранении воды | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | Назначение, методика определения объема и устройство резервуаров чистой воды. Назначение, методика определения объема и устройство водонапорной башни. | 4 | ОК1-10 ПК1.2-2.2 |
|  | Практическое занятие № 9. Расчет высоты водонапорной башни. Практическое занятие №10. Пожарные водоемы и требования к ним. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа | 4 |  |
| Тема 7. Водоводы и наружная водопроводная сеть | Содержание учебного материала | 16 |  |
|  | Устройство водоводов и водопроводной сети. Арматура водопроводной сети. Пожарные гидранты и колонки. Требования к устройству наружной водопроводной сети. | 6 | ОК1-10 ПК1.2-2.2 |
|  | Практическое занятие №11. Противопожарные требования к установке пожарных гидрантов. Работа с нормативной документацией. Практическое занятие №12. Пожарно – техническое обеспечение противопожарного водопровода. Составление документов по результатам обследования. Практическое занятие №13. Требования к устройству наружной водопроводной сети. | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа | 4 |  |
| Тема8. Системы внутреннего противопожарного водопровода | Содержание учебного материала | 18 |  |
|  | Классификация и основные элементы внутреннего водопровода. Схемы внутренних водопроводов. Трассировка водопроводной сети. Устройство элементов внутреннего водопровода и противопожарные требования. Пожарные шкафы, классификация и основные параметры. | 8 | ОК1-10 ПК1.2-2.2 |
|  | Практическое занятие №14. Изучение схемы внутренних водопроводов. Практическое занятие №15. Особенности расчета внутренних водопроводов. Практическое занятие №16. Пожарные краны, их размещение, оборудование и расстановка. Требования предъявляемые к ним. | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа | 4 |  |
| Тема 9. Специальные системы внутреннего противопожарного водоснабжения | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | Противопожарное водоснабжение театров. Противопожарные водопроводы зданий повышенной этажности. | 4 | ОК1-10 ПК1.2-2.2 |
|  | Практическое занятие №17. Специальные наружные противопожарные водопроводы нефтеперерабатывающих предприятий и складов лесных материалов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 4 |  |
| Тема 10. Безводопроводное противопожарное водоснабжение | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Практическое занятие №18. Область применения и водоисточники безводопроводного противопожарного водоснабжения. Определение объема, количества пожарных резервуаров и водоемов. | 2 | ОК1-10 ПК1.2-2.2 |
|  | Самостоятельная работа | 4 |  |
| Консультации |  | 2 |  |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |  |
| Индивидуальный проект |  |  |  |
| Всего |  | 120 |  |

- условия реализации программы дисциплины «ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАЮЖЕНИЕ»

4.1.	Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета.

Оборудование:

- рабочие места студентов;

- доска;

- модели, макеты, плакаты, инструменты;

- методические пособия.

Технические средства обучения:

- мультимедиапроектор.

4.2.	Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная:

- Федеральный закон № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. – М., 2008.

- СП8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. – М., 2009.

- СП10.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. – М., 2009.

- Иванников В.П., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения

пожара. – М.: Стройиздат, 1987, 228 с.

Дополнительная:

- Качалов А.А.. Воротынцев Ю.П.. Власов А. В. Противопожарное водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1986. – 277 с.

- Чистяков Н.Н., Коган Ю.Ш., Кирюханцев Е.Е., Противопожарное водоснабжение зданий. – М.:Стройиздат, 1990. – 177 с.

- Задачник по гидравлике и противопожарному водоснабжению. / Под ред. Качалова А.А. Часть II. Противопожарное водоснабжение. – М.: ВИПТШ МВД СССР, 1989.

- Воротынцев Ю.П., Малахов Б.Н. Инспектору Госпожнадзора о противопожарном  водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1987.

- Абрамов Н.Н. Надежность систем водоснабжения. – М.: Стройиздат, 1979.

Нормативные правовые акты:

1. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1985.

2. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.

4.3 Обучение с применением элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Изучение дисциплины «противопожарное водоснабжение» возможно с применением элементов электронного обучения и ДОТ. Электронный учебно-методический комплекс данной дисциплины разработан и размещен по ссылке: http://84.22.153.227/course/view.php?id=217

- 5.Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины «ПРОТИВоПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, выполнения практических работ, а также выполнения обучающимися самостоятельных практических работ.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| -знать классификацию противопожарного водоснабжения; назначение, конструкции, принципиальные схемы водопроводов населенных пунктов и промышленных предприятий; -знать нормативные требования по расходам воды на пожаротушение для различных объектов, величины свободных напоров в водопроводах; -знать виды, способы и схемы подачи воды к месту пожара с ручными и лафетными стволами, а также методики расчета насосно-рукавных систем; -знать виды, способы и схемы подачи воды к месту пожара с лафетными стволами, а также методы их расчета. Виды перекачки и расчет количества пожарных машин для перекачки воды; - знать схему размещения инженерно технического оборудования в насосных станциях низкого и высокого давления, их работу при пожаре. Режимы работы насосных станций до и во время пожара. -знать схему устройства и работу резервуаров чистой воды, пожарных емкостей и водоемов. Требования Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.Методику расчета объемов воды. - знать устройство водоводов, приспособления для забора воды на нужды пожаротушения. Размещение пожарных гидрантов в колодцах. Нормативные требования к установке гидрантов на водопроводных сетях. -знать классификацию и назначение внутренних водопроводов, принципиальные схемы водопроводов внутри зданий. Методику гидравлического расчета внутренних противопожарных водопроводов, требования нормативных документов к проектированию, монтажу и технической эксплуатации систем внутреннего противопожарного водоснабжения. - знать схемы и устройство специальных внутренних противопожарных водопроводов, и методику их расчета. Определение диаметра диафрагм для снижения избыточного напора | - устный контроль: фронтальный и индивидуальный опрос, письменный контроль: тестирование; - устный контроль: фронтальный и индивидуальный опрос, письменный контроль: тестирование; - устный контроль: фронтальный и индивидуальный опрос, письменный контроль: тестирование; - устный контроль: фронтальный и индивидуальный опрос, письменный контроль: тестирование; - устный контроль: фронтальный и индивидуальный опрос, письменный контроль: тестирование; - устный контроль: фронтальный и индивидуальный опрос, письменный контроль: тестирование; - устный контроль: фронтальный и индивидуальный опрос, письменный контроль: тестирование; - устный контроль: фронтальный и индивидуальный опрос, письменный контроль: тестирование; - устный контроль: фронтальный и индивидуальный опрос, письменный контроль: тестирование; |

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.2 Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. | Умение разрабатывать мероприятия по подготовке личного состава. | - домашние задания проблемного характера; - наблюдение за действиями на занятиях; - устный контроль: фронтальный и индивидуальный опрос. |
| ПК 1.3 Организовывать действия по тушению пожара. | Принимать участие в организации действий по тушению пожаров; | - домашние задания проблемного характера; - наблюдение за действиями на занятиях; - устный контроль: фронтальный и индивидуальный опрос. |
| ПК 2.1 Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. | полнота анализа требований законодательства, нормативно- правовых и нормативных документов, регулирующих отношения в области борьбы с пожарами; - полнота и ясность изложения последовательности правил контроля; -полнота анализа при обследовании объектов защиты на соответствие их требованиям пожарной безопасности; - соответствие качества оформления документов надзора (контроля) требованиям делопроизводства ГПН; - полнота и ясность изложения последовательности проведения пожарно-технической экспертизы проектов; - правильность выбора решений при руководстве действиями работников охраняемого объекта при пожаре; - соответствие требованиям делопроизводства качества оформления документов для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности. | - домашние задания проблемного характера; - наблюдение за действиями на занятиях; - устный контроль: фронтальный и индивидуальный опрос. |
| ПК2.2Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. | -правильность и целесообразность разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов; - точность и правильность расчетов необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение; - полнота анализа и прогноза обстановки по обеспечению пожарной безопасности на обслуживаемой территории. | - домашние задания проблемного характера; - наблюдение за действиями на занятиях; - устный контроль: фронтальный и индивидуальный опрос. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |  |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | -демонстрация интереса к будущей профессии. | -наблюдение; -мониторинг; -оценка содержания портфолио студента. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | -выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач; -оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | -мониторинг и рейтинг выполнения работ во время выполнения лабораторных работ и на учебной практике. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач. | -практические работы на моделирование и решение нестандартных ситуаций на учебных занятиях и на учебной практике. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | -получение необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные. | -подготовка рефератов, докладов; -участие в конференциях; -использование электронных источников. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | -работа с Интернетом; | -создание комплектов документов,презентаций; -наблюдение за навыками работы в глобальных и локальных информационных сетях. |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зоне пожара. | -взаимодействие с обучающимися; преподавателями и мастерами в ходе обучения и практики; -умение работать в группе; -наличие лидерских качеств; -участие в студенческом самоуправлении; -участие в спортивно и культурно-массовых мероприятиях. | -наблюдение за ролью обучающихся в группе. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | -проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий; -самоанализ и коррекция результатов собственной работы. | -деловые игры -моделирование социальных и профессиональных ситуаций; -мониторинг развития личностно-профессиональных качеств обучающегося; -портфолио. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | -организация самостоятельных занятий при изучении дисциплины ; -самостоятельный, профессионально-ориентированный выбор тематики творческих и проектных работ (рефератов, докладов и т.п.); -посещение дополнительных занятий; -освоение дополнительных рабочих профессий; -обучение на курсах дополнительной профессиональной подготовки; -уровень профессиональной зрелости. | -контроль графика выполнения индивидуальной самостоятельной работы обучающегося; -открытые защиты творческих и проектных работ. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | -анализ инноваций в области противопожарного водоснабжения; | -семинары; -учебно-практические конференции; |